## Sheet1
EE394, Spring 1999, Homework #2
|  | z - km | d - km | cos(beta * d) | sin(beta * d) | Real(VS) | Imag(VS) | VS mag (kV rms) | VS angle (degrees) | Real(IS) | Imag(IS) | IS mag (A rms) | IS angle (degrees)
Outer rad. / inner rad. | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | -43.589 | 100 | -25.8419
Relative permittivity = | 2.5 | -50 | 50 | 0.99506 | 0.09925 | 99.6692 | 0.33645 | 99.6698 | 0.19341 | 89.5556 | 220.1292 | 237.6491 | 67.8619
VR (kV rms) = | 100 | -100 | 100 | 0.9803 | 0.19752 | 98.3542 | 0.66957 | 98.3565 | 0.39005 | 88.2269 | 481.6737 | 489.6872 | 79.6203
Load S (MVA) = | 10 | -150 | 150 | 0.95585 | 0.29384 | 96.0679 | 0.99609 | 96.0731 | 0.59405 | 86.0269 | 738.4617 | 743.4556 | 83.3553
Load pf (pu, lagging) = | 0.9 | -200 | 200 | 0.92197 | 0.38726 | 92.833 | 1.3128 | 92.8423 | 0.81017 | 82.9775 | 987.9574 | 991.4359 | 85.1991
Frequency (Hz) | 60 | -250 | 250 | 0.87898 | 0.47685 | 88.6813 | 1.6165 | 88.6961 | 1.0443 | 79.1086 | 1227.6971 | 1230.2432 | 86.3132
Increment (km) | 50 | -300 | 300 | 0.82732 | 0.56174 | 83.654 | 1.9042 | 83.6756 | 1.304 | 74.4585 | 1455.3134 | 1457.2169 | 87.0711
|  | -350 | 350 | 0.76748 | 0.64107 | 77.8005 | 2.1732 | 77.8309 | 1.6 | 69.0732 | 1668.5586 | 1669.9877 | 87.6295
C (F/m) = | 1.4002e-10 | -400 | 400 | 0.70006 | 0.71408 | 71.1788 | 2.4207 | 71.22 | 1.9478 | 63.0058 | 1865.3268 | 1866.3906 | 88.0654
L (H/m) = | 1.9865e-07 | -450 | 450 | 0.62574 | 0.78004 | 63.8542 | 2.6442 | 63.9089 | 2.3713 | 56.3162 | 2043.6751 | 2044.4509 | 88.4215
Z0 (ohms) = | 37.6656 | -500 | 500 | 0.54523 | 0.83829 | 55.899 | 2.8417 | 55.9712 | 2.9102 | 49.0705 | 2201.8423 | 2202.389 | 88.7233
Beta (rad/m) = | 1.9883e-06 | -550 | 550 | 0.45934 | 0.88826 | 47.3919 | 3.0111 | 47.4874 | 3.6355 | 41.3402 | 2338.2664 | 2338.6319 | 88.9871
Wavelength (km) = | 3160.1235 | -600 | 600 | 0.36891 | 0.92947 | 38.4167 | 3.1508 | 38.5457 | 4.6887 | 33.2017 | 2451.6004 | 2451.8252 | 89.2241
1/sqrt(LC) = | 189607409.5386 | -650 | 650 | 0.27484 | 0.96149 | 29.0622 | 3.2594 | 29.2444 | 6.399 | 24.7353 | 2540.7249 | 2540.8453 | 89.4422
1/sqrt(mu*eps) = | 189607409.5386 | -700 | 700 | 0.17805 | 0.98402 | 19.4207 | 3.3357 | 19.7051 | 9.7461 | 16.0246 | 2604.76 | 2604.8093 | 89.6475
P (MW) = | 9 | -750 | 750 | 0.079508 | 0.99683 | 9.5874 | 3.3792 | 10.1655 | 19.4154 | 7.1557 | 2643.0732 | 2643.0829 | 89.8449
Q (MVAr) = | 4.3589 | -800 | 800 | -0.01982 | 0.9998 | -0.34052 | 3.3892 | 3.4063 | 95.7373 | -1.7838 | 2655.2863 | 2655.2869 | 90.0385
IR mag (A rms) | 100 | -850 | 850 | -0.11895 | 0.9929 | -10.2651 | 3.3658 | 10.8028 | 161.8462 | -10.7057 | 2641.2787 | 2641.3004 | 90.2322
IR angle (degrees) | -25.8419 | -900 | 900 | -0.21691 | 0.97619 | -20.0883 | 3.3092 | 20.3591 | 170.6456 | -19.5219 | 2601.1886 | 2601.2618 | 90.43
Real (IR) (A rms) | 90 | -950 | 950 | -0.31273 | 0.94984 | -29.7132 | 3.2199 | 29.8871 | 173.8153 | -28.1454 | 2535.4119 | 2535.5681 | 90.636
Imag (IR) (A rms) | -43.589 | -1000 | 1000 | -0.40545 | 0.91412 | -39.0446 | 3.0988 | 39.1674 | 175.4623 | -36.4909 | 2444.5982 | 2444.8706 | 90.8552
Real (ZL) (ohms) | 900 | -1050 | 1050 | -0.49418 | 0.86936 | -47.9905 | 2.947 | 48.0809 | 176.4859 | -44.476 | 2329.6444 | 2330.0689 | 91.0937
Imag (ZL) (ohms) | -435.8899 | -1100 | 1100 | -0.57802 | 0.81602 | -56.4625 | 2.7662 | 56.5302 | 177.1952 | -52.022 | 2191.6854 | 2192.3027 | 91.3597
Mag (ZL) (ohms) | 1000 | -1150 | 1150 | -0.65616 | 0.75462 | -64.3769 | 2.5581 | 64.4277 | 177.7245 | -59.0542 | 2032.0837 | 2032.9416 | 91.6646
Real (A) (kV rms) | 48.305 | -1200 | 1200 | -0.72781 | 0.68577 | -71.6556 | 2.3247 | 71.6933 | 178.1418 | -65.5033 | 1852.4153 | 1853.5731 | 92.0252
Imag (A) (kV rms) | 0.8209 | -1250 | 1250 | -0.79228 | 0.61015 | -78.2267 | 2.0684 | 78.254 | 178.4854 | -71.3056 | 1654.4545 | 1655.9904 | 92.4679
Real (B) (kV rms) | 51.695 | -1300 | 1300 | -0.84893 | 0.52851 | -84.0253 | 1.7916 | 84.0444 | 178.7785 | -76.4037 | 1440.156 | 1442.1813 | 93.0368
Imag (B) (kV rms) | -0.8209 | -1350 | 1350 | -0.89719 | 0.44164 | -88.9942 | 1.4971 | 89.0068 | 179.0362 | -80.7473 | 1211.6361 | 1214.3238 | 93.8127
Real (RhoV) | 0.93394 | -1400 | 1400 | -0.9366 | 0.35041 | -93.0842 | 1.1879 | 93.0918 | 179.2689 | -84.2936 | 971.1514 | 974.8028 | 94.9607
Imag (RhoV) | 0.03071 | -1450 | 1450 | -0.96675 | 0.25573 | -96.2551 | 0.86688 | 96.259 | 179.484 | -87.0074 | 721.0766 | 726.307 | 96.8802
Mag (RhoV) | 0.93444 | -1500 | 1500 | -0.98736 | 0.15851 | -98.4754 | 0.53734 | 98.4769 | 179.6874 | -88.8621 | 463.8813 | 472.3159 | 100.8443
VSWR | 29.5073 | -1550 | 1550 | -0.99821 | 0.059735 | -99.7234 | 0.2025 | 99.7236 | 179.8837 | -89.8393 | 202.1051 | 221.1732 | 113.966
|  | -1600 | 1600 | -0.99921 | -0.039632 | -99.9865 | -0.13435 | 99.9866 | -179.923 | -89.9293 | -61.6668 | 109.0416 | -145.5606
|  | -1650 | 1650 | -0.99035 | -0.13861 | -99.2623 | -0.46987 | 99.2634 | -179.7288 | -89.1313 | -324.8297 | 336.8364 | -105.344
|  | -1700 | 1700 | -0.9717 | -0.23622 | -97.5579 | -0.80075 | 97.5612 | -179.5297 | -87.453 | -584.785 | 591.288 | -98.5054
|  | -1750 | 1750 | -0.94346 | -0.33149 | -94.8901 | -1.1237 | 94.8967 | -179.3215 | -84.9113 | -838.9656 | 843.2516 | -95.7792
|  | -1800 | 1800 | -0.9059 | -0.42349 | -91.2853 | -1.4356 | 91.2965 | -179.099 | -81.531 | -1084.8614 | 1087.9208 | -94.2979
|  | -1850 | 1850 | -0.8594 | -0.51131 | -86.779 | -1.7333 | 86.7963 | -178.8557 | -77.3456 | -1320.0444 | 1322.3084 | -93.3533
|  | -1900 | 1900 | -0.8044 | -0.59408 | -81.4158 | -2.0139 | 81.4407 | -178.583 | -72.3964 | -1542.192 | 1543.8903 | -92.6877
|  | -1950 | 1950 | -0.74147 | -0.67099 | -0.0014227 | -2.2746 | 2.2746 | -90.0358 | -66.7323 | -1749.1105 | 1750.383 | -92.1849
|  | -2000 | 2000 | -0.67121 | -0.74126 | -68.3384 | -2.5128 | 68.3846 | -177.8942 | -60.4092 | -1938.7567 | 1939.6976 | -91.7847
|  | -2050 | 2050 | -0.59433 | -0.80422 | -60.7533 | -2.7262 | 60.8144 | -177.4306 | -53.4896 | -2109.2578 | 2109.936 | -91.4527
|  | -2100 | 2100 | -0.51158 | -0.85924 | -52.5683 | -2.9127 | 52.6489 | -176.8286 | -46.0418 | -2258.9302 | 2259.3994 | -91.1676
|  | -2150 | 2150 | -0.42377 | -0.90577 | -43.8641 | -3.0705 | 43.9715 | -175.9959 | -38.1393 | -2386.2958 | 2386.6006 | -90.9157
|  | -2200 | 2200 | -0.33178 | -0.94336 | -34.7269 | -3.1979 | 34.8738 | -174.7387 | -29.8602 | -2490.0969 | 2490.2759 | -90.687
|  | -2250 | 2250 | -0.23651 | -0.97163 | -25.2467 | -3.2937 | 25.4606 | -172.5671 | -21.2863 | -2569.3084 | 2569.3966 | -90.4747
|  | -2300 | 2300 | -0.13891 | -0.9903 | -15.5171 | -3.357 | 15.8761 | -167.7926 | -12.5021 | -2623.1483 | 2623.1781 | -90.2731
|  | -2350 | 2350 | -0.039939 | -0.9992 | -5.6344 | -3.3872 | 6.5742 | -148.9872 | -3.5945 | -2651.0847 | 2651.0871 | -90.0777
|  | -2400 | 2400 | 0.059429 | -0.99823 | 4.304 | -3.3839 | 5.475 | -38.1753 | 5.3486 | -2652.8418 | 2652.8472 | -89.8845
|  | -2450 | 2450 | 0.15821 | -0.98741 | 14.1999 | -3.3472 | 14.589 | -13.2637 | 14.2389 | -2628.4024 | 2628.4409 | -89.6896
|  | -2500 | 2500 | 0.25543 | -0.96683 | 23.9555 | -3.2775 | 24.1787 | -7.7905 | 22.9886 | -2578.0076 | 2578.1101 | -89.4891